义齿加工服务明细

| 美容贴面系列: |  | 单位 | 单 价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美容贴面 | 美学贴面 | 个 |  | (玻璃陶瓷) |  |
|  | 铸瓷贴面 | 个 |  | 铸瓷 |  |
|  | CAD贴面 | 个 |  | CAD(玻璃陶瓷) |  |
|  | CAM 贴面 | 个 |  | CAM 贴面(玻璃陶瓷) |  |
|  | 琥珀瓷贴面 | 个 |  | 琥珀瓷 |  |
|  | 蓝瓷 | 个 |  | 蓝瓷玻璃陶瓷 |  |
| 注：一般按微创治疗原则由小到大面积制备，一般制备保留50%釉质层，以保证粘接强度，大部分制备量不超过全冠制备量的 3/4,釉质层制备量 0.3-0.5mm，制备龈上边缘，切缘制备 0.3-0.6mm，保留邻牙接触点，制备定位槽。 |  |  |  |  |  |
| 全瓷系列： |  | 单位 | 单 价 | 备注 |  |
| 全瓷 | 铸瓷 烤瓷冠 | 只 |  | 铸瓷Ⅲ代 不做桥体 |  |
|  | 铸瓷 烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
|  | 铸瓷 烤瓷嵌体 | 只 |  |  |  |
|  | 玻璃陶瓷 烤瓷冠 | 只 |  | CAD 切削 |  |
|  | 玻璃陶瓷 烤瓷桩 | 只 |  | CAD 切削 |  |
|  | 玻璃陶瓷 烤瓷嵌体 | 只 |  | CAD 切削 |  |
|  | 玻璃陶瓷 烤瓷冠 | 只 |  | CAM 切削 |  |
|  | 玻璃陶瓷 烤瓷桩 | 只 |  | CAM 切削 |  |
|  | 玻璃陶瓷 烤瓷嵌体 | 只 |  | CAM 切削 |  |
|  | 琥珀瓷 烤瓷冠 | 只 |  | VITA 加强型玻璃陶瓷计算机回切饰瓷再现天然牙颜色 |  |
|  | 琥珀瓷 烤瓷桩 | 只 |  | VITA 加强型玻璃陶瓷计算机回切饰瓷再现天然牙颜色 |  |
|  | 琥珀瓷 烤瓷嵌体 | 只 |  | VITA 加强型玻璃陶瓷计算机回切饰瓷再现天然牙颜色 |  |
| 注： 前牙桥体宽度 ＜1.1mm，前磨牙桥体宽度 ＜9mm，肩台宽度 0.6-1.0mm，无直角，切端圆钝，轴面锥度 2 °-5 °颌面夹角 120 °-140 °, 重度四环素牙不宜做铸瓷。如修复体内是金属桩核，请提前告知，以便做遮色处理。 |  |  |  |  |  |
| 氧化锆系列： |  | 单位 | 单 价 | 备 注 |  |
| 3M LAVA | CAD二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 3M LAVA | CAD二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 3M LAVA | CAD二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 3M LAVA | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 3M LAVA | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 3M LAVA | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 泽康 | CAD二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 泽康 | CAD二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 泽康 | CAD二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 泽康 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 泽康 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 泽康 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 西诺德 | CAD二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 西诺德 | CAD二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 西诺德 | CAD 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 西诺德 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 西诺德 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 西诺德 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 威兰德臻瓷 | CAD二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 威兰德臻瓷 | CAD二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 威兰德臻瓷 | CAD二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 威兰德臻瓷 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 威兰德臻瓷 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 威兰德臻瓷 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 日本则武 | CAD二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 日本则武 | CAD二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 日本则武 | CAD二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 日本则武 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 日本则武 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 日本则武 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 阿曼吉尔巴赫 | CAD 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 阿曼吉尔巴赫 | CAD 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 阿曼吉尔巴赫 | CAD 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 阿曼吉尔巴赫 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 阿曼吉尔巴赫 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 阿曼吉尔巴赫 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 魅影 | CAD 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 魅影 | CAD 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 魅影 | CAD 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 魅影 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 魅影 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 魅影 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 数字氧化锆 | CAD 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 数字氧化锆 | CAD 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 数字氧化锆 | CAD 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 数字氧化锆 | CAM 二氧化锆烤瓷冠 | 只 |  |  |  |
| 数字氧化锆 | CAM 二氧化锆烤瓷桩 | 只 |  |  |  |
| 数字氧化锆 | CAM 二氧化锆烤瓷全锆 | 只 |  |  |  |
| 注： 基牙制备时，切、颌面空间 1.5-2.0mm，颊、舌、邻面预备间隙 1.2-1.5mm 保证瓷有一定的厚度以保证强度和颜色，颈部 90 度肩台，肩台宽度 1mm 肩台内角圆钝，防止瓷边缘折裂，从轴面到咬合面过渡圆润，表面光滑。 |  |  |  |  |  |
| 活动类系列： |  |  |  | 备 注 |  |
| 钴 铬支架 | 钴铬 大 | 个 |  | 9-14 标准牙 |  |
| 钴 铬支架 | 钴铬 中 | 个 |  | 4-8 标准牙 |  |
| 钴 铬支架 | 钴铬 小 | 个 |  | 1-3标准牙 |  |
| 纯钛 | 纯钛 大 | 个 |  | 最佳生物相容性9-14 标准牙 |  |
| 纯钛 | 纯钛 中 | 个 |  | 4-8标准牙 |  |
| 纯钛 | 纯钛 小 | 个 |  | 1-3 标准牙 |  |
| CAD切削纯钛 | 数字切削纯钛 大 | 个 |  | 德国 350I 数字切削 |  |
| CAM切削纯钛 | 数字切削纯钛 大 | 个 |  |  |  |
| CAD切削纯钛 | 数字切削纯钛 小 | 个 |  |  |  |
| CAM切削纯钛 | 数字切削纯钛 小 | 个 |  |  |  |
| 活动其它类系列： |  | 单位 |  | 备 注 |  |
| PEEK 支架 大 |  |  |  |  |  |
| PEEK 支架 小 |  |  |  |  |  |
| 排 牙 | 普通树脂牙 | 单颗 |  |  |  |
|  | 塑钢牙 | 单颗 |  |  |  |
|  | 塑钢牙 | 半口 |  | 半口超过 10颗 |  |
|  | 塑钢牙 | 全口 |  | 全口超过 20 颗 |  |
|  | 塑钢牙 松风 | 单颗 |  |  |  |
|  | 塑钢牙 松风 | 半口 |  | 半口超过 10颗 |  |
|  | 塑钢牙 松风 | 全口 |  | 全口超过 20 颗 |  |
| 隐形义齿 | 隐型义齿 | 个 |  | 含一颗牙 |  |
| 胶托 | 胶托 | 个 |  |  |  |
| 冲胶 | 冲胶 | 半口 |  |  |  |
| 冲胶 | 不碎胶 | 半口 |  |  |  |
| 其 他 | 透明保持器 | 全口 |  | 透明压膜保持器，默认1.5mm |  |
|  | 铸造网 | 半口 |  |  |  |
|  | 夜磨牙颌垫 | 全口 |  | 夜间佩戴，防止长期夜间磨牙的牙齿损耗 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |