附件1

配件参数：

- 电容器2套

  - 容量：1.0 μF

  - 耐电压：30kV

  - 工作范围：7-18kV

  - 放电寿命：≥30万次

- 电磁盘2套

- 2.1工作范围：7-18kV

- 2.2直径：153mm

- 2.3厚度：27mm

- 2.4使用寿命：≥30万次

- 透镜2套

- 3.1焦距：130mm、150mm
3.2焦区范围：≤±10mm

- 3.3轴向：≤±40mm

- 3.4使用寿命：≥30万次

- 4.电容器、点磁盘、透镜三种配件必须与医院现有体外碎石机设备匹配。

售后服务：

- 质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。

- 售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，2小时内到达现场服务指导或维修。

- 在维修期间提供备用配件保证设备开机率达98%。

- 质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商）。

- 如使用方由于院内场地需求随时须移碎石机到其它场地，供应商须为使用方移机，移机后检测合格并可以达到治疗使用条件后交于使用方，移机费用由供应商承担。