参数

空气换向器：

- 机械特性：采用v型皮带软驱动的固定方式，自调节、免维护垫圈

- 驱动类型：通过V型皮带传动的直流齿轮电机30VDC,最大10A（4A时电流限制），额定扭矩2.5NM,

- 转速：37RPM

- 电源：由30V电源单元供电

- 电压：24V

- 待机电流：120mA，运行电流：1.2-1. 5A

- 电流限制：4A

- 控制类型：DCB（分流器控制板）

- 9.数量1台

传输瓶外圈：

- 1.材质：尼龙环型圈

- 2.宽度：30mm

- 3.长度250mm

- 4.颜色：黑色

- 5.数量：130个

- 服务：

- 1.须与医院现有气动物流传输系统匹配使用

- 2.质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担、并免费提供备用传输瓶及气动物流系统配件）。