- 附件1

- 心电系统运行维护服务项目服务范围

| 服务类型 | 服务内容 | 服务方式 及服务级别 |
| --- | --- | --- |
| 软件维保 | 软件基础维护，故障修复 | 服务方式： 1.400电话线上支持 2.医院专属企业微信群 3.Todesk\向日葵\TeamView等远程处理问题 4.售后服务合集汇报 服务级别： 1.一般问题响应时间：60分钟 2.紧急故障响应时间：45分钟 |
|  | 因用户误操作进行的数据修复服务，数据传输异常处理服务 |  |
|  | 功能需要，对产品提供小版本升级 |  |
|  | 系统性能优化与安全加固（根据漏洞扫描建议进行加固） |  |
| 数据安全 | 数据全量备份与恢复服务 |  |
|  | 数据库性能优化 |  |
| 培训服务 | 常见、典型问题分析报告服务 |  |
| 技术支持 | 提供7x24小时电话和远程技术支持 |  |
|  | 现场回访服务：每半年度1次主动现场回访服务 |  |