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参数
肋骨配件：
1、由固定座、竖杆、横杆、固定板组成。
2、外形尺寸：219*97*5cm（参考尺寸）
3、肋木杠直径3.2cm，
4、肋木杠间距离15cm，
5、钢材喷塑
6、具备借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练功能。
7、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备配件）。
头疗养生水循环仪配件：
1、由床+水循环系统组成
2、尺寸：200cm×66cm×67cm（参考尺寸）
3、产品支持定制
4、实木框架，环保材质制作
5、不锈钢出水花洒
6、配置冷热调控开关可自由切换冷热水
7、硅胶头枕、亚克力蝴蝶头盆
8、循环冲洗杀菌光疗灯：配备射线修复系统配合水疗修复各种头皮发质问题
9、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用配件）。
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