参数

肋骨配件：

1、由固定座、竖杆、横杆、固定板组成。

2、外形尺寸：219*97*5cm（参考尺寸）

3、肋木杠直径3.2cm，

4、肋木杠间距离15cm，

5、钢材喷塑

6、具备借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练功能。

7、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备配件）。

头疗养生水循环仪配件：

1、由床+水循环系统组成

2、尺寸：200cm×66cm×67cm（参考尺寸）

3、产品支持定制

4、实木框架，环保材质制作

5、不锈钢出水花洒

6、配置冷热调控开关可自由切换冷热水

7、硅胶头枕、亚克力蝴蝶头盆

8、循环冲洗杀菌光疗灯：配备射线修复系统配合水疗修复各种头皮发质问题

9、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用配件）。