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参数
	眼科手术器械附件

	序号
	名称
	材质
	规格
	数量
	单价
	金额

	1
	显微结扎镊
	医用不锈钢
	直平台1x2齿/.3
	8
	279
	2232

	2
	系线镊
	医用不锈钢
	直平台/.3
	8
	162
	1296

	3
	撕囊镊
	医用不锈钢
	角形
	8
	636
	5088

	4
	囊膜剪
	医用不锈钢
	弯尖/16mm
	8
	421
	3368

	5
	显微眼用持针钳
	医用不锈钢
	弯形无锁/12mm
	8
	298
	2384

	6
	劈核刀
	钛合金
	圆柱形
	5
	355
	1775

	7
	劈核刀
	钛合金
	圆柱形
	5
	355
	1775

	8
	人工晶状体定位钩
	钛合金
	T形
	8
	262
	2096

	9
	晶状体植入镊
	医用不锈钢
	角形圆头
	8
	215
	1720

	10
	角膜剪
	医用不锈钢
	弯钝头/12mm
	8
	312
	2496

	11
	虹膜恢复器
	钛合金
	单头
	8
	380
	3040

	12
	开睑器
	钛合金
	固定封口式
	12
	198
	2376

	13
	眼用测量规
	医用不锈钢
	螺母式（弯头）
	5
	260
	1300

	14
	显微虹膜拉钩
	医用不锈钢
	左式
	5
	1600
	8000

	15
	晶状体线环
	医用不锈钢
	冲洗式/4x6
	5
	160
	800

	16
	消毒盒
	耐高温塑料盒、硅胶垫
	大号
	5
	355
	1775

	17
	消毒盒
	耐高温塑料盒、硅胶垫
	小号
	5
	168
	840

	18
	泪点扩张器
	钛合金
	中锥
	3
	75
	225

	19
	泪道探针
	医用不锈钢
	冲洗式
/5、6、7、8、9
	3
	180
	540

	20
	眼用注吸器
	医用不锈钢
	左弯双并管/7#
	6
	66
	396

	21
	眼用注吸器
	医用不锈钢
	右弯双并管/7#
	6
	66
	396

	22
	眼用烧灼止血器
	钛合金
	球形
	5
	120
	600

	23
	睫毛镊
	医用不锈钢
	圆头
	5
	60
	300

	24
	显微巩膜咬切器
	医用不锈钢
	直/1.5mm
	3
	764
	2292

	25
	眼用剪
	医用不锈钢
	直形100mm
	5
	82
	410

	26
	眼用剪
	医用不锈钢
	弯形100mm
	5
	200
	1000

	27
	眼球摘除剪
	医用不锈钢
	G/T中弯
	2
	200
	400

	28
	持针钳
	医用不锈钢
	直形
	3
	100
	300

	29
	止血钳
	医用不锈钢
	弯形125mm
	3
	130
	390

	30
	止血钳
	医用不锈钢
	直形125mm
	3
	130
	390

	合计
	50000



售后服务：
1. 质保器械运行24个月，质保期内出现相同故障，免费更换器械及维修。
2. 售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，2小时内到达现场服务指导或维修。
3. 质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场如有损坏器械并提供备用手术器械费用由供应商承担）。
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